|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  (TEST REPORT) | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | Phòng LAB | |
| ***TÊN MẪU( SAMPLE)*** | Nước thải nhà máy LONG AN | |
| ***NGÀY GỬI MẪU(DATE)*** | 5/8 /2019 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM (TESTING CONTENT)*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM ( TESTING RESULT)*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 387 mg/ L |  |
| ***NGÀY TEST*** | 6/8 /2019 | |

**Ngày 6 tháng 8 năm 2019**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐINH VĂN HIỀN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  (TEST REPORT) | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | Phòng LAB | |
| ***TÊN MẪU*** | Nước thải nhà máy LONG AN | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 12/8/2019 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 375 mg/ L |  |
| ***NGÀY TEST*** | 13/8/2019 | |

**Ngày 13 tháng 8 năm 2019**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐINH VĂN HIỀN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  (TEST REPORT) | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | Phòng LAB | |
| ***TÊN MẪU*** | Nước thải nhà máy LONG AN | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 20/8 /2019 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 317 mg/ L |  |
| ***NGÀY TEST*** | 21/8/2019 | |

**Ngày 21 tháng 8 năm 2019**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐINH VĂN HIỀN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  (TEST REPORT) | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | Phòng LAB | |
| ***TÊN MẪU*** | Nước thải nhà máy LONG AN | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 27/8 /2019 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 321 mg/ L |  |
| ***NGÀY TEST*** | 28/8/2019 | |

**Ngày 28 tháng 8 năm 2019**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐINH VĂN HIỀN