|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  (TEST REPORT) | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | Phòng LAB | |
| ***TÊN MẪU( SAMPLE)*** | Nước thải nhà máy LONG AN | |
| ***NGÀY GỬI MẪU(DATE)*** | 3/9 /2019 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM (TESTING CONTENT)*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM ( TESTING RESULT)*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 356 mg/ L |  |
| ***NGÀY TEST*** | 4/9 /2019 | |

**Ngày 4 tháng 9 năm 2019**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐINH VĂN HIỀN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  (TEST REPORT) | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | Phòng LAB | |
| ***TÊN MẪU*** | Nước thải nhà máy LONG AN | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 10/9/2019 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 352 mg/ L |  |
| ***NGÀY TEST*** | 11/9/2019 | |

**Ngày 11 tháng 9 năm 2019**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐINH VĂN HIỀN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  (TEST REPORT) | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | Phòng LAB | |
| ***TÊN MẪU*** | Nước thải nhà máy LONG AN | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 17/9 /2019 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 356 mg/ L |  |
| ***NGÀY TEST*** | 18/9/2019 | |

**Ngày 18 tháng 9 năm 2019**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐINH VĂN HIỀN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  (TEST REPORT) | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | Phòng LAB | |
| ***TÊN MẪU*** | Nước thải nhà máy LONG AN | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 24/9 /2019 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 378 mg/ L |  |
| ***NGÀY TEST*** | 25/9/2019 | |

**Ngày 25 tháng 9 năm 2019**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐINH VĂN HIỀN