|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM** | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | PTN | |
| ***TÊN MẪU*** | Nước thải, 17/6/2020 | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 17/6/2020 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM*** | SMEWW 5220.C : 2012, COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 714 mg/L | 900 mg/L |
| ***NGÀY TEST*** | 25.6.2020 | |

**Ngày 25 tháng 6 năm 2020**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐINH VĂN HIỀN