|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM** | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | PHÒNG THÍ NGHIỆM – LONG AN | |
| ***TÊN MẪU*** | NƯỚC THẢI- 2 /4/2020 | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 22/4/2020 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 1035 mg/L |  |
| ***NGÀY TEST*** | 24/4/2020 | |

**Ngày 24 tháng 4 năm 2020**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *ĐINH VĂN HIỀN (Ký, ghi rõ họ tên)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM** | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | PHÒNG THÍ NGHIỆM – LONG AN | |
| ***TÊN MẪU*** | NƯỚC THẢI-8 /4/2020 | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 22/4/2020 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 1096 mg/L |  |
| ***NGÀY TEST*** | 24/4/2020 | |

**Ngày 24 tháng 4 năm 2020**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *ĐINH VĂN HIỀN (Ký, ghi rõ họ tên)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM** | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | PHÒNG THÍ NGHIỆM – LONG AN | |
| ***TÊN MẪU*** | NƯỚC THẢI- 10/4/2020 | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 22/4/2020 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 1124 mg/L |  |
| ***NGÀY TEST*** | 24/4/2020 | |

**Ngày 24 tháng 4 năm 2020**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *ĐINH VĂN HIỀN (Ký, ghi rõ họ tên)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM** | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | PHÒNG THÍ NGHIỆM – LONG AN | |
| ***TÊN MẪU*** | NƯỚC THẢI-15/4/2020 | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 22/4/2020 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 1121 mg/L |  |
| ***NGÀY TEST*** | 24/4/2020 | |

**Ngày 24 tháng 4 năm 2020**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *ĐINH VĂN HIỀN*