|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  (TEST REPORT) | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | Phòng LAB | |
| ***TÊN MẪU( SAMPLE)*** | Nước thải nhà máy LONG AN | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 5 /11/2021 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM (TESTING CONTENT)*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM (RESULT)*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 508 mg/ L | 900 mg/L |
| ***NGÀY TEST( DATE)*** | 15/11/2021 | |

**Ngày 15 tháng 11 năm 2021**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐINH VĂN HIỀN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  (TEST REPORT) | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | Phòng LAB | |
| ***TÊN MẪU( SAMPLE)*** | Nước thải nhà máy LONG AN | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 11 /11/2021 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM (TESTING CONTENT)*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM (RESULT)*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 488 mg/ L | 900 mg/L |
| ***NGÀY TEST( DATE)*** | 15/11/2021 | |

**Ngày 15 tháng 11 năm 2021**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐINH VĂN HIỀN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  (TEST REPORT) | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | Phòng LAB | |
| ***TÊN MẪU( SAMPLE)*** | Nước thải nhà máy LONG AN | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 19 /11/2021 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM (TESTING CONTENT)*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM (RESULT)*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 681 mg/ L | 900 mg/L |
| ***NGÀY TEST( DATE)*** | 27/11/2021 | |

**Ngày 27 tháng 11 năm 2021**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐINH VĂN HIỀN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**    **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  (TEST REPORT) | PHÒNG KỸ THUẬT  Biểu mẫu số: 0 /2018  Nơi ban hành: 01  Ngày ký ban hành:4**/10/2018**  Ngày thực hiện: **4 /10/2018**  Nơi áp dụng:  -Tất cả các phòng ban | **BAN GIÁM ĐỐC**  **DUYỆT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | Phòng LAB | |
| ***TÊN MẪU( SAMPLE)*** | Nước thải nhà máy LONG AN | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 25 /11/2021 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM (TESTING CONTENT)*** | COD | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM (RESULT)*** | ***KẾT QUẢ*** | ***TIÊU CHUẨN*** |
| 458 mg/ L | 900 mg/L |
| ***NGÀY TEST( DATE)*** | 27/11/2021 | |

**Ngày 27 tháng 11 năm 2021**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐINH VĂN HIỀN