** KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

**CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG PHÒNG KỸ THUẬT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | HUNGXUONG | |
| ***TÊN MẪU*** | SI-T14 | |
| ***LOTNO*** | 250919AS535 | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 27/9/2019 | |
| ***NGÀY TEST*** | 28 /09/2019 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM*** | COD | |
| ***PHƯƠNG PHÁP TEST*** | Cuvette test, dichromate,  USEPA 410.4 | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM*** | ***TIÊU CHUẨN*** | ***KẾT QUẢ TEST*** |
|  | 611 mg/L |

**Ngày 28 tháng 9 năm 2019**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐINH VĂN HIỀN

** KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

**CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG PHÒNG KỸ THUẬT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NGƯỜI (BỘ PHẬN ) GỬI MẪU:*** | HUNGXUONG | |
| ***TÊN MẪU*** | LN-09 | |
| ***LOTNO*** | 250919AS535 | |
| ***NGÀY GỬI MẪU*** | 27/9/2019 | |
| ***NGÀY TEST*** | 28 /09/2019 | |
| ***NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM*** | N total | |
| ***PHƯƠNG PHÁP TEST*** | Cuvette test, chromotropic acid | |
| ***KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM*** | ***TIÊU CHUẨN*** | ***KẾT QUẢ TEST*** |
|  | 3.0 mg/L |

**Ngày 28 tháng 9 năm 2019**

**Giám đốc TP Phòng kỹ thuật Nhân viên thí nghiệm**

*(Ký, ghi rõ họ tên* ***)*** *(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐINH VĂN HIỀN