**鴻昌精細化工責任有限公司**

**HUNG XUONG CHEMICALCOMPANY LIMITED**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

**BÓC MÀU NƯỚC THẢI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày test | Tên khách hàng /  Tên sản phẩm | Mục đích test | | Số phiếu test PRD | | Người yêu cầu |
| 09.07.19 | **NCC : KUAN CHUAN**  **MÃ : PER-330** | **Lấy BMXLN-03 ss với PẺR-330 KUAN CHUAN** | | **166/RD** | | VỸ |
| Loại công nghệ | **Cách thực hiện** | **Tên sản phẩm đối kháng** | **Số phiếu test PTN** | **Số phiếu test PKD** | Số phiếu , ngày tets lần trước | |
| XỬ LÝ NƯỚC THẢI | * **Xử lý nước thải , màu phân tán, hoạt tính, acid** | **BMXLN-03** | **0058PTN** | **-** | - | |
| Lượng sử dụng | **Phương pháp test để chọn sp tốt nhất )tăng lương sử dụng và điều chỉnh lsd bằng nhau** | **Ghi chú** | **NVthực hiện** | **Chủ quản** | Số lần test | |
|  | Điều chỉnh lượng sử dụng sao cho hàm lượng rắn và chất lượng bằng nhau | - | Hải Tiều | T. THAO | 1 | |

**KẾT QỦA :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MÃ HÀNG** | **HLR** | **BRIX** | **PH** | **NGOẠI QUANG** |
| **BMXLN-03**  **HÙNG XƯƠNG** | **65** | **64** | **3.9** | **Lỏng trắng trong** |
| **PER-330**  **KUAN CHUAN** | **38** | **57** | **4.1** | **Lỏng trắng trong** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TÍNH NĂNG** | **KẾT QUẢ** |
| **1. BÓC MÀU** | **BMXLN-03(0.15g/l)(150 cpu) = PER-330 (0.19g/l)(150cpu)** |
| **2. LẮNG TỦA NHANH** | **BMXLN-03(0.15g/l) = PER-330 (0.19g/l)** |

**MẪU SO SÁNH KHẢ NĂN BỐC MÀU**

